## 501
Cl 501.0 MeV/n (bragg peak used as "range") | cm of poly | Normalized response
Range is measured in high density poly (r=0.97 gr/cm3) | 0 | 1
| 0.5 | 1.004
| 1 | 0.991
LET (in water) = 79.56 KeV/mm | 1.5 | 0.984
| 2 | 0.97
| 2.5 | 0.965
| 3 | 0.956
| 4 | 0.941
| 6 | 0.933
| 8 | 0.944
| 10 | 1.005
| 12 | 1.202
| 12.5 | 1.324
| 13 | 1.476
| 13.5 | 1.985
| 13.6 | 2.248
| 13.7 | 2.731
| 13.725 | 2.912
| 13.75 | 3.295
| 13.775 | 3.729
| 13.8 | 3.971
| 13.825 | 3.468
| 13.85 | 1.909
| 13.875 | 1.137
| 13.9 | 0.957
| 14 | 0.84
| 14.1 | 0.79
| 14.2 | 0.744
| 14.3 | 0.703
| 14.4 | 0.66
| 14.5 | 0.626
| 15 | 0.479
| 16 | 0.309
| 17 | 0.213
| 18 | 0.157
| 19 | 0.123
| 20 | 0.1

## 531
Cl 531.0 MeV/n (bragg peak used as "range") | cm of poly | Normalized response
Range is measured in high density poly (r=0.97 gr/cm3) | 0 | 1
| 0.5 | 1.004
| 1 | 0.99
LET (in water) = 77.71 KeV/mm | 1.5 | 0.98
| 2 | 0.964
| 2.5 | 0.958
| 3 | 0.947
| 4 | 0.927
| 6 | 0.907
| 8 | 0.9
| 10 | 0.926
| 12 | 1.009
| 13 | 1.087
| 13.5 | 1.165
| 14 | 1.287
| 14.5 | 1.544
| 14.6 | 1.634
| 14.7 | 1.733
| 14.8 | 1.879
| 14.9 | 2.082
| 15 | 2.527
| 15.025 | 2.713
| 15.05 | 3.066
| 15.075 | 3.381
| 15.1 | 3.562
| 15.125 | 3.115
| 15.15 | 1.85
| 15.175 | 1.197
| 15.2 | 0.925
| 15.3 | 0.834
| 15.4 | 0.786
| 15.5 | 0.745