## Kr-261
Kr-84 | 261 MeV/n | cm of poly | Normalized response
|  | 0 | 1
Range is measured in high density poly (r=0.97 gr/cm3) |  | 0.5 | 1.1
|  | 1 | 1.2
|  | 1.5 | 1.3
LET (in water) = 4.96 MeV-cm^2/mg |  | 2 | 1.5877
LET(in silicon) = 4.02 MeV-cm^2/mg |  | 2.5 | 2.6827
|  | 2.6 | 3.2581
|  | 2.7 | 4.2888
|  | 2.72 | 4.7586
|  | 2.73 | 5.1001
|  | 2.74 | 5.464
|  | 2.75 | 3.8383
|  | 2.76 | 0.67744
|  | 2.8 | 0.29112
|  | 2.9 | 0.12097